Régulation de niveau par correcteur de Smith

Le but du Tp est de réaliser une régulation du niveau du bac bas en utilisant un correcteur de Smith.

Théorie :
Voir le site Site d'Olivier Binet

Pratique :

Etude générale

- Préciser la grandeur réglée et réglante ainsi que les perturbations.

Configuration
Sous control studio, modifiez un bloc PID simple pour créer le correcteur de Smith.
Réglages
Le point de fonctionnement correspondra à Yr0=40%.
- Réaliser l’identification du procédé en faisant un échelon de 4 %.
- Paramétrer le bloc CTM en conséquence.
- Déterminer à l’aide de la fonction autotune du SNCC un réglage adapté autour du point de fonctionnement.

Essais

- Tester votre réglage en réalisant un échelon de consigne de 5 %. Expliquer très précisément le fonctionnement du correcteur de Smith par l’analyse des différents signaux visualisés.
- Inhiber le bloc CTM et tester de nouveau la régulation en réalisant un échelon de consigne de 5 %.
- Comparer les résultats.

V) Conclusion

Création de synoptique sous View Builder

Préliminaire : raccorder un régulateur 3504 au banc d’échanges thermiques pour piloter la vanne et récupérer la mesure du débit d’eau froide.

Vous venez d’être embauché comme technicien supérieur dans une entreprise qui dispose d’un process régulé grâce à un régulateur 3504. Réaliser grâce à « ViewBuilder » un synoptique permettant le pilotage et le réglage du process.
Votre patron veut disposer sur l’interface créée :
→ du signal de mesure, de consigne, de commande
→ basculer de automatique à manuel
→ du gain du régulateur, de la constante de temps intégrale et dérivée

Faites le nécessaire.